KÍNH HIỂN VI

MODEL: Olympia DMK3346

ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC, Y TẾ

- Soi mẫu côn trùng, thực vật, tế bào máu, động vật nguyên sinh, mô bệnh phẩm, kiểm tra bệnh ngoài da của tôm cá…

- Sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy Sinh học, địa chất, cổ sinh vật học…

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Độ phóng đại tối đa: 40 - 400 lần

- Thị kính : WF10X phủ lớp chống chói

- Vật kính: 4X; 10X; 40X.

- Góc nghiêng ống kính thị kính: 45 độ.

- Hệ thống ốc tiêu cự lấy nét chỉnh thô và chỉnh tinh mượt và ổn định.

- Hệ thống lấy sáng: Đèn led bền với thời gian, an toàn với mắt.

- Hệ thống đèn có chức năng điều chỉnh cường độ ánh sáng.

- Tụ quang điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua mẫu.

- Đèn led chiếu từ trên xuống giúp kính hiển vi sinh học sử dụng như kính hiển vi soi nổi với độ phóng đại 40 lần.

- Điện áp: 220V - Pin: 3*1.5 V Pin AA

- Xuất xứ: TQ

- Bảo hành 1 năm

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC MAI KHÔI

854/47/35 Thống Nhất, Phường 15, Q. Gò Vấp, TP. HCM

ĐT: [0934.189.486 – 0909.907.861]  Mr Đức

Email: thietbimaikhoi@gmail.com

www.thietbimaikhoi.com

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI HIỆN NAY

Thị kính trường nhìn rộng hơn