KÍNH HIỂN VI MỘT MẮT EUROMEX EC1101

- Thông số kĩ thuật

- Model: Euromex EC1101.

- Xuất xứ: Hà lan.

- Độ phóng đại tối đa: 1000 lần.

- Đầu kính: Xoay 3600 với góc nhìn nghiêng cố định 450.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện.

- Hệ thống sáng: Tụ quang, tăng giảm sáng cơ học, có vị trí gắn lọc sáng.

- Hệ thống cơ học: 2 ốc điều chỉnh đồng trục.

- Thị kính: Đơn (10X/18mm).

- Vật kính: Cụm vật kính xoay 3600 với các vật kính: 4X(độ phóng đại 40 lần), 10X (độ phóng đại 100 lần), 40X (độ phóng đại 400 lần), 100X (độ phóng đại 1000 lần).

- Bàn kính: Cố định 120mm x 120mm.

- Hệ thống trượt tiêu bản: Bàn kẹp với 2 ốc điều chỉnh tách biệt.

- Nguồn sáng: Đèn Led có nút chỉnh cường độ ánh sáng.

- Nguồn điện: Adapter 220V.

- Ưu điểm

- Trường nhìn rộng, thuận tiện khi quan sát những tiêu bản côn trùng hoặc những tiêu bản có kích thước vùng mẫu lớn.

- Đèn led có tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.

- Quan sát được nhiều đối tượng: tiêu bản côn trùng, tế bào động vật, thực vật(phục vụ nhu cầu dạy học, xét nghiệm), quan sát tinh trùng heo, bò…. (trong lĩnh vực thú y), quan sát các loại vi khuẩn, nấm…..