KÍNH HIỂN VI HAI MẮT OPTIKA B – 192

- Thông số kĩ thuật

- Model: Optika B - 192

- Xuất xứ: Italia.

- Độ phóng đại tối đa: 1000 lần.

- Đầu kính: Xoay 3600 với góc nhìn nghiêng cố định 450.

- Thân kính: Chắc chắn, được phủ sơn tỉnh điện.

- Hệ thống sáng: Tụ quang Abbe độ mở 1,25NA với màng chập cho phép điều chỉnh lượng sáng đi qua.

- Hệ thống cơ học: 2 ốc điều chỉnh đồng trục.

- Thị kính: Đơn (WF 10x/18mm).

- Vật kính: Cụm vật kính xoay 3600 với các vật kính: 4X (độ phóng đại 40 lần), 10X (độ phóng đại 100 lần), 40X (độ phóng đại 400 lần), 100x (độ phóng đại 1000 lần).

- Bàn kính: Cố định (125mm x 115mm).

- Hệ thống trượt tiêu bản: Tích hợp với bản kính qua hai ốc điều chỉnh đồng trục, độ tinh chỉnh 0.1mm.

- Nguồn sáng: Đèn Led công suất 3W, tuổi thọ trung bình 50000 giờ.

- Nguồn điện: Adapter 220V.

- Ưu điểm

- Dòng kính khá tối ưu cho nhu cầu nghiên cứu, y tế và dạy học.

- Quan sát được nhiều đối tượng từ tiêu bản côn trùng đến các tế bào động vật, thực vật (phục vụ nhu cầu dạy học, xét nghiệm….),cả những đối tượng có kích thước rất nhỏ như vi khuẩn, nhiễm sắc thể người….

- Đèn led có tuổi thọ cao, không sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài.

- Trường nhìn rộng, hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực dễ dàng điều chỉnh với độ tinh chỉnh 0.1mm.